## Slide 1
Monitoreo de Gabinetes
Repetidor
Gateway
LoRa
LoRa
Unidad que desarrollaremos
Nube
2G,3G,4G
2G,3G,4G

## Slide 2
Control de Gabinete
ESP32
Sensor de Apertura
Sensor de Movimiento
Sensor de temperatura
Sensor de presión atmosférica
Sensor de Humedad
Alarma
Sirena 12 V
Iluminación
12 V
Salida
Opcional 1
Salida
Opcional 2
Comunicación LoRa
Comunicación Celular
Comunicación Bluetooth